TEMAT:	Wyznaczanie  zasięgu  lunety.

POJĘCIA: 	wielkości gwiazdowe, podstawowe charakterystyki teleskopów.

POMOCE:	luneta z okularami o rożnych ogniskowych., Mapa  Obrotowa  Nieba,  katalog  gwiazd,  atlas nieba, przybory kreślarskie, kalka techniczna.

ZADANIE:	Wyznaczyć zasięg lunety przy zastosowaniu różnych okularów.

WSKAZÓWKI:	Do obserwacji należy wybrać taki rejon nieba by w polu widzenia lunety jednocześnie znalazło się wiele gwiazd o różnej (i znanej nam z katalogów) jasności. Dobrze do tego nadają się gromady otwarte i Północny Ciąg Biegunowy.  Następnie sprawdzamy, które z gwiazd zaznaczonych na mapie tego rejonu widać w lunecie. Bardziej doświadczony obserwator może najpierw narysować widziany układ gwiazd i dopiero później porównać go z atlasem. Unika się w ten sposób błędów związanych z autosugestią.

Podobną procedurę stosuje się także przy ocenie warunków pogodowych lecz wtedy najsłabszych gwiazd szukamy okiem nieuzbrojonym w jednym z tzw. rejonów kontrolnych. (Patrz instrukcja pt. ” Ocena warunków obserwacji” )

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

- Korzystając z atlasu nieba wykonać mapkę wybranego fragmentu  sfery niebieskiej (np. Plejad, Praesepe, Północnego Ciągu Biegunowego).

- Przy pomocy Mapki Obrotowej sprawdzić czy będzie on widoczny danej nocy

- Porównać obraz widziany w lunecie z rysunkiem na mapce. Zidentyfikować i zaznaczyć na mapce wszystkie jasne gwiazdy i wokół nich odszukać charakterystyczne konfiguracje słabych gwiazd, aż do najsłabszych widocznych w danym momencie.

- Na podstawie przeprowadzonej obserwacji określić zasięg lunety.

- Wyznaczanie zasięgu powtórzyć dla innego okularu.

- Wyliczyć teoretyczny zasięg instrumentu, korzystając ze wzoru:

m = 2.1 + 5 log D 		gdzie D - średnica obiektywu lunety [mm]

- Porównać i przedyskutować uzyskane wyniki.

OPRACOWANIE WYNIKÓW: Sprawozdanie powinno  zawierać  wyznaczony zasięg lunety, datę, czas i miejsce obserwacji, informacje o instrumencie, szczegółowy opis warunków atmosferycznych i oświetleniowych (jasność tła nieba, widoczność i faza Księżyca, itd.)

DANE:

Północny Ciąg Biegunowy:

| Nr. | Jasn. | Typ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2m.1 | B8 |
| 2 | 4.4 | G5 |
| 3 | 4.44 | A0 |
| 4 | 5.34 | F2 |
| 5 | 5.38 | A0 |
| 6 | 5.39 | B3 |
| 7 | 5.55 | A2 |
| 8 | 5.62 | F0 |
| 9 | 5.64 | A3 |
| 10 | 5.69 | A0 |
| 11 | 5.73 | G0 |
| 12 | 5.84 | F5 |
| 13 | 5.86 | A3 |
| 14 | 5.92 | A2 |
| 15 | 5.99 | A0 |
| 16 | 6.02 | A2 |
| 17 | 6.13 | A0 |
| 18 | 6.15 | A2 |
| 19 | 6.16 | A2 |
| 20 | 6.17 | A0 |
| 21 | 6.2 | B9 |
| 22 | 6.26 | A0 |
| 23 | 6.26 | F0 |
| 24 | 6.28 | F0 |
| 25 | 6.33 | F2 |
| 26 | 6.34 | A2 |
| 27 | 6.38 | F5 |
| 28 | 6.39 | A0 |
| 29 | 6.39 | A2 |
| 30 | 6.4 | F8 |
| 31 | 6.48 | A2 |
| 32 | 6.53 | F2 |
| 33 | 6.54 | A5 |
| 34 | 6.55 | A0 |